Titel der IQ

Grund für die Erstellung der IQ neues Gerät Umbau / Reparatur des Gerätes Änderung des Aufstellortes anderer:

Freigaben

IQ Plan: Durch die Unterschrift wird das Einverständnis mit der IQ Planung gegeben.

|  | Name | Unterschrift | Freigabedatum |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor |  |  |  |
| Produktion |  |  |  |
| QA/RA |  |  |  |

IQ Bericht: Alle Testergebnisse dieses Berichts wurden überprüft.

Durch die Unterschrift wird die IQ freigegeben.

|  | Name | Unterschrift | Freigabedatum |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor |  |  |  |
| Produktion |  |  |  |
| QA/RA |  |  |  |

Inhalt

1. Einleitung	3

1.1 Beschreibung des Gerätes mit Aufstellort	3

1.2 Referenzdokumente	3

2. Tätigkeiten innerhalb der IQ	4

2.1 Angaben zum Gerät	4

2.2 Handbücher des Herstellers	5

2.3 Prozeduren und Schulung	6

2.4 Zubehör, Werkzeuge und Komponenten	7

2.5 Energie- und Medienversorgung, Schnittstellen	8

2.6 Wartung und Reinigung	9

2.7 Ersatzteile und Zeichnungen	10

2.8 Instrumente und Kalibrierung	11

2.9 Alarm- und Kontrollsysteme	12

2.10 Umgebungsbedingungen	13

2.11 Software	14

2.12 Funktionstest	16

3. Ereignisse, Abweichungen und Fehler	17

4. Zusammenfassung	18

## 1. Einleitung

Dieser Abschnitt muss vor Freigabe des IQ Plans ausgefüllt werden:

1.1 Beschreibung des Gerätes mit Aufstellort Bild 1

| 1.2 Referenzdokumente | Dokument | Rev# / Status |
| --- | --- | --- |
|  | SOP Validation |  |

## 2. Tätigkeiten innerhalb der IQ

Dieser Abschnitt muss vor Freigabe des IQ Berichts ausgefüllt sein.

## 2.1 Angaben zum Gerät

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob Hersteller, Gerätetyp und Seriennummer des Gerätes erfasst sind Überprüfen, ob eine CE-Kennzeichnung vorhanden ist.

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
| 1. Hersteller: | Erfasst | nicht erfasst |
| 2. Gerätetyp: |  |  |
| 3. Seriennummer: |  |  |
| 4. CE-Kennzeichnung vorhanden | Ja | Nein |

Zugehörige Anlagen: Kopie Konformitätserklärung

| Ergebnis: |  | akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.2 Handbücher des Herstellers

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob Handbücher und/oder Bedienungsanleitungen vom Hersteller für das Gerät vorhanden sind und wo diese abgelegt sind.

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
|  | Ja | Nein |
| 1. Handbuch / Bedienungsanleitung ist vorhanden. Ablage: |  |  |

Zugehörige Anlagen: Kopie des Deckblattes Handbuch / Bedienungsanweisung

| Ergebnis: |  | Akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.3 Prozeduren und Schulung

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob für den Prozess relevante Prozeduren (z.B. Arbeitsanweisungen und Prüfpläne) vorhanden und geschult sind.

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
|  | Ja | Nein |
| 1. xxx ist vorhanden und geschult. |  |  |
| 2. xxx ist vorhanden und geschult. |  |  |
| 3. xxx ist vorhanden und geschult. |  |  |
| 4. xxx ist vorhanden und geschult. |  |  |

Zugehörige Anlagen: Schulungsnachweise

| Ergebnis: |  | akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.4 Zubehör, Werkzeuge und Komponenten

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob vorhandenes Zubehör, Werkzeuge sowie die Gerätekomponenten gelistet sind.

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
|  | Ja | Nein |
| 1. Vorhandenes Zubehör, Werkzeuge sowie die Gerätekomponenten sind gelistet (siehe Anlage) |  |  |
| 2. |  |  |

Zugehörige Anlagen: Auflistung des Zubehörs, Werkzeuge und der Gerätekomponenten

| Ergebnis: |  | akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.5 Energie- und Medienversorgung, Schnittstellen

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob die zum Betrieb des Gerätes benötigte Energie bzw. die benötigten Medien gelistet und korrekt angeschlossen sind.

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
|  | Ja | Nein |
| 1. Das Gerät ist an die Stromversorgung: xxV/xxHz angeschlossen. |  |  |
| 2. Das Gerät ist an die Druckluftversorgung von ≥ xbar angeschlossen |  |  |

Zugehörige Anlagen:

| Ergebnis: |  | akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.6 Wartung und Reinigung

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob Vorgaben zur Wartung des Gerätes vorhanden sind. Überprüfen, ob die Reinigung des Gerätes beschrieben ist. Auflistung der entsprechenden Dokumente. Überprüfen, ob ein Wartungshandbuch vorhanden ist.

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
|  | Ja | Nein |
| 1. Die Wartung des/der xxx ist beschrieben, siehe xxx. |  |  |
| 2. Die Reinigung des/der xxx ist beschrieben, siehe xxx. |  |  |
| 3. Ein Wartungshandbuch ist vorhanden. |  |  |

Zugehörige Anlagen:

| Ergebnis: |  | Akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.7 Ersatzteile und Zeichnungen

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob Ersatzteile sowie vorhandene Zeichnungen gelistet sind.

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
|  | Ja | Nein |
| 1. Ersatzteile sowie vorhandene Zeichnungen sind gelistet, siehe Anlage. |  |  |

Zugehörige Anlagen: Liste der Ersatzteile sowie vorhandener Zeichnungen und Schemata

| Ergebnis: |  | akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.8 Instrumente und Kalibrierung

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob Instrumente vorhanden und kalibriert sind. Überprüfen, ob Kalibriermarken angebracht sind und die Kalibrierung gültig ist.

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
|  | Ja | Nein |
| 1. Instrumente sind vorhanden und kalibriert |  |  |
| 2. Kalibriermarken sind angebracht, die Kalibrierung ist gültig. |  |  |

Zugehörige Anlagen: Auflistung Instrumente, Kalibriermarken mit Bezeichnung und Nummer, zugehörige Kalibrieranweisungen und Zeitraum der Gültigkeit der Kalibrierung.

| Ergebnis: |  | akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.9 Alarm- und Kontrollsysteme

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob Alarm- und Kontrollsysteme vorhanden sind. Testen der Alarm- und Kontrollsysteme. Überprüfen, ob ein Not-Aus-Schalter vorhanden ist und funktioniert.

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
|  | Ja | Nein |
| 1. Alarm- und Kontrollsysteme sind gelistet (siehe Anlage) |  |  |
| 2. Funktion der Alarm- und Kontrollsysteme wurde – soweit ohne Beschädigung des Gerätes möglich –überprüft (siehe Anlage) |  |  |
| 3. Not-Aus-Schalter ist vorhanden und funktioniert. |  |  |

Zugehörige Anlagen: Liste der Alarm- und Kontrollsysteme

| Ergebnis: |  | akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.10 Umgebungsbedingungen

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob der Gerätehersteller Vorgaben bezüglich der Aufstellung des Gerätes Vorgaben gemacht hat (z.B. Raumtemperatur, Luftfeuchte, Vibration, Abstand zur Wand) und ob diese eingehalten werden.

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
|  | Ja | Nein |
| 1. Vorgaben bezüglich der Umgebungsbedingungen vorhanden: |  |  |
| 2. Vorgaben werden eingehalten. |  |  |

Zugehörige Anlagen: Kopie des relevanten Teils der Bedienungsanleitung

| Ergebnis: |  | akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.11 Software

Beschreibung der Durchführung: Identifizieren der Software und Überprüfen, ob eine Sicherheitskopie der Software angelegt wurde.

Hardware:

| Dokumentation | Ergebnis |
| --- | --- |
| 1. Dokumentation der Software Versionsnummer | Die folgende Softwareversion ist installiert: |
| 2. Ist ein Wiederaufspielen der Software möglich? | Ja | Nein | N/A |
| 3. Wurde das Wiederaufspielen der Software fehlerfrei durchgeführt? | Ja | Nein | N/A |
|  | Bemerkung: |
| 4. Ist eine Sicherheitskopie der Software angefertigt worden? Dateiablage: | Ja | Nein | N/A |
|  | Bemerkung: |
| 5. Ist eine zusätzliche Computersystemvalidierung erforderlich? | Ja | Nein | N/A |
|  | Bemerkung: |

| Ergebnis: |  | akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 2.12 Funktionstest

Beschreibung der Durchführung: Überprüfen, ob das Gerät funktioniert

| Akzeptanzkriterien | Bewertung |
| --- | --- |
| 1. Gerät funktioniert (Prozessdurchlauf nach xxx durchgeführt) | Ja | Nein |
| 2. Weitere Funktionstests: |  |  |

Zugehörige Anlagen:

| Ergebnis: |  | akzeptiert |  | nicht akzeptiert (erforderliche Maßnahme beschreiben) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Maßnahme/Bemerkung:

Durchführender Datum Unterschrift

Freigabe des Ergebnisses Datum Unterschrift

## 3. Ereignisse, Abweichungen und Fehler

Dieser Abschnitt muss vor Freigabe des IQ Berichts ausgefüllt sein.

## 4. Zusammenfassung

Dieser Abschnitt muss vor Freigabe des IQ Berichts ausgefüllt sein.

| Tätigkeit | Ergebnis |
| --- | --- |
|  | bestanden | nicht bestanden | n.a. |
| 2.1 Angaben zum Gerät |  |  |  |
| 2.2 Handbücher des Lieferanten |  |  |  |
| 2.3 Prozeduren und Schulung |  |  |  |
| 2.4 Zubehör, Werkzeuge und Komponenten |  |  |  |
| 2.5 Energie- und Medienversorgung, Schnittstellen |  |  |  |
| 2.6 Wartung und Reinigung |  |  |  |
| 2.7 Ersatzteile und Zeichnungen |  |  |  |
| 2.8 Instrumente und Kalibrierung |  |  |  |
| 2.9 Alarm- und Kontrollsysteme |  |  |  |
| 2.10 Umgebungsbedingungen |  |  |  |
| 2.11 Software |  |  |  |
| 2.12 Funktionstest |  |  |  |

Alle Ergebnisse werden akzeptiert, die IQ hat bestanden.

Die Ergebnisse werden nicht akzeptiert, folgende Maßnahmen sind erforderlich: